## Summary
図番 | 流用元図番 | 追加ラベル数 | 削除ラベル数 | 変更ラベル数 | タイトル | サブタイトル
EE6663-643-02A | EE6322-643-02A | 63 | 54 | 4 | ELECTRICAL SCHEMATIC DIAGRAM | ＤＲＹ ＰＵＭＰ Ｆ２

## EE6663-643-02A
Coordinate X | Coordinate Y | Old: EE6322-643-02A | New: EE6663-643-02A
376.2 | 248.2 |  | (F2 CH.)
336.75 | 259.05 |  | 1
337.45 | 208.85 |  | 1
337.45 | 176.55 |  | 10
337.45 | 171.55 |  | 11
337.45 | 166.55 |  | 12
337.45 | 161.55 |  | 13
337.45 | 156.55 |  | 14
337.45 | 151.55 |  | 15
337.45 | 146.55 |  | 16
337.45 | 141.55 |  | 17
337.45 | 136.55 |  | 18
337.45 | 131.55 |  | 19
336.75 | 254.05 |  | 2
337.45 | 202.3 |  | 2
337.45 | 126.55 |  | 20
337.45 | 121.55 |  | 21
337.45 | 116.55 |  | 22
337.45 | 106.55 |  | 25
336.75 | 249.05 |  | 3
337.45 | 195.75 |  | 3
336.75 | 244.05 |  | 4
337.45 | 216.3 |  | 6
337.45 | 189.2 |  | 7
337.45 | 181.55 |  | 9
366.8 | 195.75 |  | ABNORMAL RESET (RESET:CLOSE(3-6))
361.25 | 154.05 |  | ALARM Ouput (ALARM:OPEN(14-15))
337.45 | 223.75 |  | CNDRPE (CN2)
337.45 | 264.55 |  | CNPOWER5 (CN1)
348.25 | 220.85 |  | DC24V
361.25 | 171.5 |  | DP Operation Output (RUNNING:CLOSE(11-13))
366.8 | 209.35 |  | DP START/STOP (START:CLOSE(1-6))
376.2 | 256.4 |  | DRP5 (SDT-1200ST)
272.15 | 261.15 |  | ELB025 (30A/30mA)
361.25 | 124.8 |  | EMO Ouput (EMO:OPEN(20-21)
241 | 246.6 |  | GND
291.6 | 239.95 |  | GND
343.25 | 257.8 |  | L1
343.25 | 252.8 |  | L2
343.25 | 247.8 |  | L3
366.8 | 189.2 |  | LOW SPEED (LOW SPEED:CLOSE(6-7))
359.1 | 180 |  | LOW SPEED Operation Output (RUNNING:CLOSE(9-10))
361.25 | 164.9 |  | MB Operation Output (RUNNING:CLOSE12-13))
366.8 | 202.3 |  | MB START/STOP (START:CLOSE(2-6))
269.4 | 232.3 |  | MPD RACK
248.25 | 252.8 |  | NOTE2)
239.55 | 253.55 |  | NOTE3)
343.25 | 237.8 |  | PE
264 | 259.3 |  | R00*
291.6 | 260.3 |  | R025
361.25 | 134.8 |  | REMOTE/LOCAL Ouput (REMOTE:CLOSE(18-19)
264 | 254.3 |  | S00*
291.6 | 255.3 |  | S025
264 | 249.3 |  | T00*
291.6 | 250.3 |  | T025
296.65 | 272.3 |  | W No.M65176
302.05 | 97.55 |  | W No.M65177
361.25 | 144.05 |  | WARNING Ouput (WARNING:OPEN(16-17))
318.5 | 270.6 |  | ☆
322.75 | 94.9 |  | ☆
381.3 | 257.3 |  | ☆
163.55 | 17.05 |  | ☆印:3ヶ所 /ケーブル、ＤＲＹＰＵＭＰ型式変更。
337.45 | 111.55 |  | ～
376.2 | 241.4 | (F2 CH.)
337.45 | 216.35 | 1
337.45 | 201.35 | 10
337.45 | 191.35 | 11
337.45 | 181.35 | 12
350.15 | 224.2 | 12VDC
337.45 | 171.35 | 13
337.45 | 161.35 | 14
337.45 | 211.35 | 2
324 | 24.5 | 2024/01/18 | 2025/01/27
337.45 | 196.35 | 3
337.45 | 186.35 | 4
337.45 | 176.35 | 5
337.45 | 166.35 | 6
337.45 | 206.35 | 9
336.75 | 252.25 | A
353.3 | 166.35 | ALARM STATUS(+)
353.3 | 161.35 | ALARM STATUS(-)
336.75 | 247.25 | B
353.3 | 186.35 | BP START STATUS(+)
353.3 | 181.35 | BP START STATUS(-)
357.95 | 211.35 | BP START(+)
368.2 | 201.35 | BP START(-)
336.75 | 242.25 | C
337.45 | 223.5 | CNDRPE (CN-Z)
337.45 | 257.8 | CNPOWER5 (POWER)
354 | 260.5 | CP (30A)
336.75 | 237.25 | D
376.2 | 249.6 | DRP5 (EV-S200P)
253 | 58.2 | EE5283-643-02A | EE6322-643-02A
359 | 15.5 | EE6322-643-02A | EE6663-643-02A
272.15 | 254.1 | ELB025 (30A/30mA)
241 | 239.55 | GND
291.6 | 237.95 | GND
354.45 | 236 | GND
353.3 | 196.35 | MP START STATUS(+)
353.3 | 191.35 | MP START STATUS(-)
357.95 | 216.35 | MP START(+)
368.2 | 206.35 | MP START(-)
269.4 | 225.25 | MPD RACK
248.25 | 245.75 | NOTE2)
239.55 | 246.5 | NOTE3)
264 | 252.25 | R00*
291.6 | 253.25 | R025
264 | 247.25 | S00*
291.6 | 248.25 | S025
44.15 | 164.85 | SNM-4 DO7 DRP LOW SPEED | SNM-4 DO7 SPARE
264 | 242.25 | T00*
291.6 | 243.25 | T025
296.65 | 265.25 | W No.M65176
302.05 | 151.35 | W No.M65177
353.35 | 176.35 | WARNING STATUS(+)
353.35 | 171.35 | WARNING STATUS(-)
280.6 | 254.1 | ☆
318.5 | 263.55 | ☆
322.75 | 148.7 | ☆
381.3 | 250.55 | ☆
140.75 | 17.05 | ☆印:4ヶ所 /電源供給ライン変更。ケーブル、ＤＲＹＰＵＭＰ型式変更。